第○章　災害時に緊急時対応用資機材を使用する場合の対応

　（緊急対応）

第○条　発災直後は、予防規程等に基づき施設の緊急停止や従業員の安全確保に努めること。

（施設の応急点検）

第○条　施設の応急点検を行って被害状況を確認し、想定していた臨時的な貯蔵、取扱いが行える状況であるか判断する。

　（異常時の対応）

第○条　臨時的な貯蔵、取扱いの際、流出や火災等が発生した場合は、速やかに貯蔵、取扱いを中止して必要な対応を行うとともに、消防機関に通報する。

（臨時的な貯蔵、取扱いの停止）

第○条　臨時的な貯蔵、取扱いの必要がなくなった場合は、速やかに当該貯蔵、取扱

　いを停止し、必要に応じて平常時の貯蔵、取扱いに移行する。

　第○章　緊急用可搬式ポンプに係る安全対策等

　（緊急用可搬式ポンプを使用する事象）

第○条　震災時等において、緊急活動、復旧活動等を行う自動車等に燃料を提供する必要がある場合（又は「○○協定に基づく緊急車両等への燃料提供を行う場合」など）で、かつ、震災等により計量機による給油等ができない場合には、緊急用可搬式ポンプによる給油作業を行うことができる。

　（緊急用可搬式ポンプの使用可否の判断）

第○条　緊急用可搬式ポンプを使用する際には、所長は別表○「地震発生後の点検、検査項目」により把握した当所の被害及び応急措置の状況を確認するとともに、緊急用可搬式ポンプの使用可否を判断する。

　（緊急用可搬式ポンプの設定位置等）

第○条　緊急用可搬式ポンプを使用する場合における緊急用可搬式ポンプの設定可能範囲及び専用タンクの吸入ホースの挿入口は、計量口（又は「予備ソケット」）とする。

　（緊急用可搬式ポンプの使用時の安全対策）

第○条　緊急用可搬式ポンプを使用し、給油等を行う場合は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 給油等を行う油種は定めた油種とし、当該油種以外の油種の給油等は行わない。

(2) 給油作業等は帯電防止衣等を着用した従業員が行い、危険物取扱者が立ち会う。

(3) 給油作業等を行う場合に消火器を配備する。

(4) 緊急用可搬式ポンプの接地導線をローリー用接地端子に接続する。

(5) 緊急用可搬式ポンプの吸入ホース及び給油ホースを緊急用可搬式ポンプ本体に

確実に緊結する。

(6) 緊急用可搬式ポンプの吸入ホースと専用タンクの計量口との間隙部は、可燃性蒸

気が放出しない措置を講ずる。

(7) 所内の車両誘導を適切に行うとともに、緊急用可搬式ポンプ本体、吸入ホース等

への衝突防止措置を講ずる。

(8) 給油等を行う場合は、火花を発する機械器具の有無等周囲の安全確認を行うとと

もに、自動車等のエンジン停止を確認する。

(9) 緊急用可搬式ポンプを撤収する際は、緊急可搬式ポンプの吸入ホース、ポンプ本

体、給油ホース等の残油の抜き取りを行うとともに、専用タンクの計量口のふたを

閉鎖する。

　（緊急用可搬式ポンプの維持管理）

第○条　緊急用可搬式ポンプの保管場所は、別図に示す位置とするとともに、所長は、

施錠管理により盗難防止等に努めるものとする。

２　所長は、緊急用可搬式ポンプについて、定期的にメンテナンス業者の点検を受ける

など、適正な維持管理に努める。

　（緊急用可搬式ポンプの操作等に係る教育、訓練）

第○条　緊急用可搬式ポンプの操作等に係る教育、訓練については、次によるものとす

る。

(1)　教育については、第○条に定める保安教育に含めて実施する。

(2)　訓練については、第○条に定める訓練のうち、総合訓練に含めて実施する。

２　緊急用可搬式ポンプの操作訓練、試運転等において、専用タンク内の危険物の給油

等を行う場合には、次によるものとする。

(1) 営業を一時停止するとともに、所内に自動車等が進入しない措置を講ずる。

(2) 給油量は、必要最小限かつ指定数量未満とする。

別表○（第○条関係）

**地震発生後の点検・検査項目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **営 業 の 可 否****点 検 箇 所** | **可能** | **不　　可　　能** |
| ・被害なし・応急措置により使用可能・危険物保安監督者　在　　　　　　　　　　　　　　　　　 | ・被害程度により使用不能・危険物保安監督者　不在 |
| **出火危険** | 有 ・ 無 | 危険個所（可能・不可能） |
| **油の漏えい** | 有 ・ 無 | 危険個所（可能・不可能） |
| **キャノピー** | 有 ・ 無 | 倒壊・破損・破壊・亀裂　→　応急措置（可能・不可能） |
| **防火塀** | 有 ・ 無 | 倒壊・破損・破壊・亀裂　→　応急措置（可能・不可能） |
| **計量機** | 有 ・ 無 | 転倒（　　基）・傾斜（　　基）・破損（　　基）・脱落（　　基）応急措置（可能・不可能） |
| **付随設備** | 有 ・ 無 | 転倒・傾斜・破損・脱落　→　応急措置（可能・不可能） |
| **地盤面** | 有 ・ 無 | 亀裂・沈下・タンク浮き上がり　→　応急措置（可能・不可能） |
| **道路との段差** | 有 ・ 無 | 車両進入（可能・不可能）　→　応急措置（可能・不可能） |
| **建築物** | 有 ・ 無 | 転倒・傾倒・破損　→　応急措置（可能・不可能） |
| **露出配管** | 有 ・ 無 | 漏えい・破損・変形　→　応急措置（可能・不可能） |
| **埋設配管** | 有 ・ 無 | 給油時及び注油時にエア混入　→　気密試験必要 |
| **油分離槽** | 有 ・ 無 | 使用不能・一部破損・変形　→　応急措置（可能・不可能） |
| **排水溝** | 有 ・ 無 | 使用不能・一部破損・変形　→　応急措置（可能・不可能） |
| **ガ　　　ス** | 有 ・ 無 | 使用不能・一部破損・変形　→　応急措置（可能・不可能） |
| **電　　　気** | 有 ・ 無 | 使用不能・一部破損　→　素人工事での応急措置はしない発電機の使用　→　可能・不可能 |
| **水　　　道** | 有 ・ 無 | 使用不能　→　応急措置（可能・不可能） |
| **電　　　話** | 有 ・ 無 | 使用不能　→　携帯電話（可能・不可能） |
| **周辺の被害状況** | 有 ・ 無 | 火災多数・被害拡大危険・倒壊建物多数・液状化・道路亀裂↓５項目のいずれかに該当すれば再開不可能 |

※　給油所の構造、設備の状況により点検項目を変更すること。